## Foglio1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
DVH-W-Y | NEW block | L1 | Measure to decrease | L3 | T1 | T2 | a/a' | OD |  | check
10 | 685 | 710 | 25 | 857 | 360 | 405 | 22.5 | <= 1" | 35 | 7
10 | 670 | 695 | 25 | 857 | 360 | 405 | 22.5 | 1"1/4 - 1"1/2 | 50 | 7
15 | 835 | 860 | 25 | 1007 | 420 | 480 | 30 | <= 1" | 35 | 7
15 | 820 | 845 | 25 | 1007 | 420 | 480 | 30 | 1"1/4 - 1"1/2 | 50 | 7
20 | 977 | 1000 | 23 | 1157 | 480 | 555 | 37.5 | <= 1"1/4 | 45 | 5
20 | 960 | 985 | 25 | 1157 | 480 | 555 | 37.5 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
25 | 1125 | 1150 | 25 | 1307 | 600 | 630 | 15 | <= 1"1/4 | 45 | 7
25 | 1110 | 1135 | 25 | 1307 | 600 | 630 | 15 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
30 | 1275 | 1300 | 25 | 1457 | 660 | 705 | 22.5 | <= 1"1/4 | 45 | 7
30 | 1260 | 1285 | 25 | 1457 | 660 | 705 | 22.5 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
40 | 1420 | 1445 | 25 | 1607 | 720 | 780 | 30 | <= 1"1/2 | 50 | 7
40 | 1395 | 1415 | 20 | 1607 | 720 | 780 | 30 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
50 | 1720 | 1745 | 25 | 1907 | 900 | 930 | 15 | <= 1"1/2 | 50 | 7
50 | 1695 | 1715 | 20 | 1907 | 900 | 930 | 15 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
60 | 1870 | 1895 | 25 | 2057 | 960 | 1005 | 22.5 | <= 1"1/2 | 50 | 7
60 | 1845 | 1865 | 20 | 2057 | 960 | 1005 | 22.5 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
80 | 1860 | 1885 | 25 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | <= 2" | 60 | 7
80 | 1830 | 1855 | 25 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
80 | 1795 | 1795 | 0 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | 4" | 108 | 24
100 | 2060 | 2085 | 25 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | <= 2" | 60 | 7
100 | 2030 | 2055 | 25 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
100 | 1995 | 1995 | 0 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | 4" | 108 | 24
120 | 2280 | 2305 | 25 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | <= 2" | 60 | 7
120 | 2250 | 2275 | 25 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
120 | 2215 | 2215 | 0 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | 4" | 108 | 24
150 | 2580 | 2605 | 25 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | <= 2" | 60 | 7
150 | 2550 | 2575 | 25 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
150 | 2515 | 2515 | 0 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | 4" | 108 | 24
190 | 2880 | 2905 | 25 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | <= 2" | 60 | 7
190 | 2850 | 2875 | 25 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
190 | 2815 | 2815 | 0 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | 4" | 108 | 24
240 | 3180 | 3205 | 25 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | <= 2" | 60 | 7
240 | 3150 | 3175 | 25 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
240 | 3115 | 3115 | 0 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | 4" | 108 | 24

## Foglio2
SYSTEMAIR DK AHU Cooling coils dimensions P25 BGXKWP25
UNIT | OD | L1 | L3 | T1 | T2 | P | B | C | a | a' | Y
GX10.05 | 1/2" | 833 | 943 | 375 | 420 | 35 | 70 | 75 | 22.5 | 22.5 | 120
GX10.05 | 3/4" | 828 | 943 | 375 | 420 | 35 | 75 | 80 | 22.5 | 22.5 | 120
GX10.05 | 1" | 823 | 943 | 375 | 420 | 35 | 80 | 85 | 22.5 | 22.5 | 120
GX10.05 | 1"1/4 | 813 | 943 | 375 | 420 | 35 | 90 | 95 | 22.5 | 22.5 | 120
GX10.05 | 1"1/2 | 808 | 943 | 375 | 420 | 35 | 95 | 100 | 22.5 | 22.5 | 120
GX11.055 | 1/2" | 933 | 1043 | 425 | 470 | 35 | 70 | 75 | 22.5 | 22.5 | 120
GX11.055 | 3/4" | 928 | 1043 | 425 | 470 | 35 | 75 | 80 | 22.5 | 22.5 | 120
GX11.055 | 1" | 923 | 1043 | 425 | 470 | 35 | 80 | 85 | 22.5 | 22.5 | 120
GX11.055 | 1"1/4 | 913 | 1043 | 425 | 470 | 35 | 90 | 95 | 22.5 | 22.5 | 120
GX11.055 | 1"1/2 | 908 | 1043 | 425 | 470 | 35 | 95 | 100 | 22.5 | 22.5 | 120
GX12.06 | 1/2" | 1033 | 1143 | 475 | 520 | 35 | 70 | 75 | 22.5 | 22.5 | 120
GX12.06 | 3/4" | 1028 | 1143 | 475 | 520 | 35 | 75 | 80 | 22.5 | 22.5 | 120
GX12.06 | 1" | 1023 | 1143 | 475 | 520 | 35 | 80 | 85 | 22.5 | 22.5 | 120
GX12.06 | 1"1/4 | 1013 | 1143 | 475 | 520 | 35 | 90 | 95 | 22.5 | 22.5 | 120
GX12.06 | 1"1/2 | 1008 | 1143 | 475 | 520 | 35 | 95 | 100 | 22.5 | 22.5 | 120
GX12.06 | 2" | 998 | 1143 | 475 | 520 | 35 | 105 | 110 | 22.5 | 22.5 | 120
GX14,07 | 1/2" | 1233 | 1343 | 575 | 615 | 35 | 70 | 75 | 20 | 20 | 120
GX14,07 | 3/4" | 1228 | 1343 | 575 | 615 | 35 | 75 | 80 | 20 | 20 | 120
GX14,07 | 1" | 1223 | 1343 | 575 | 615 | 35 | 80 | 85 | 20 | 20 | 120
GX14,07 | 1"1/4 | 1213 | 1343 | 575 | 615 | 35 | 90 | 95 | 20 | 20 | 120
GX14,07 | 1"1/2 | 1208 | 1343 | 575 | 615 | 35 | 95 | 100 | 20 | 20 | 120
GX14,07 | 2" | 1198 | 1343 | 575 | 615 | 35 | 105 | 110 | 20 | 20 | 120
GX16.08 | 1/2" | 1433 | 1543 | 675 | 710 | 35 | 70 | 75 | 17.5 | 17.5 | 120
GX16.08 | 3/4" | 1428 | 1543 | 675 | 710 | 35 | 75 | 80 | 17.5 | 17.5 | 120
GX16.08 | 1" | 1423 | 1543 | 675 | 710 | 35 | 80 | 85 | 17.5 | 17.5 | 120
GX16.08 | 1"1/4 | 1413 | 1543 | 675 | 710 | 35 | 90 | 95 | 17.5 | 17.5 | 120
GX16.08 | 1"1/2 | 1408 | 1543 | 675 | 710 | 35 | 95 | 100 | 17.5 | 17.5 | 120
GX16.08 | 2" | 1398 | 1543 | 675 | 710 | 35 | 105 | 110 | 17.5 | 17.5 | 120
GX18.09 | 1/2" | 1633 | 1743 | 775 | 810 | 35 | 70 | 75 | 17.5 | 17.5 | 120
GX18.09 | 3/4" | 1628 | 1743 | 775 | 810 | 35 | 75 | 80 | 17.5 | 17.5 | 120
GX18.09 | 1" | 1623 | 1743 | 775 | 810 | 35 | 80 | 85 | 17.5 | 17.5 | 120
GX18.09 | 1"1/4 | 1613 | 1743 | 775 | 810 | 35 | 90 | 95 | 17.5 | 17.5 | 120
GX18.09 | 1"1/2 | 1608 | 1743 | 775 | 810 | 35 | 95 | 100 | 17.5 | 17.5 | 120
GX18.09 | 2" | 1598 | 1743 | 775 | 810 | 35 | 105 | 110 | 17.5 | 17.5 | 120
GX18.09 | 2"1/2 | 1583 | 1743 | 775 | 810 | 35 | 120 | 125 | 17.5 | 17.5 | 120
GX20.10 | 1/2" | 1833 | 1943 | 850 | 905 | 35 | 70 | 75 | 27.5 | 27.5 | 220
GX20.10 | 3/4" | 1828 | 1943 | 850 | 905 | 35 | 75 | 80 | 27.5 | 27.5 | 220
GX20.10 | 1" | 1823 | 1943 | 850 | 905 | 35 | 80 | 85 | 27.5 | 27.5 | 220
GX20.10 | 1"1/4 | 1813 | 1943 | 850 | 905 | 35 | 90 | 95 | 27.5 | 27.5 | 220
GX20.10 | 1"1/2 | 1808 | 1943 | 850 | 905 | 35 | 95 | 100 | 27.5 | 27.5 | 220
GX20.10 | 2" | 1798 | 1943 | 850 | 905 | 35 | 105 | 110 | 27.5 | 27.5 | 220
GX20.10 | 2"1/2 | 1783 | 1943 | 850 | 905 | 35 | 120 | 125 | 27.5 | 27.5 | 220
GX22.11 | 1/2" | 2033 | 2143 | 950 | 1005 | 35 | 70 | 75 | 27.5 | 27.5 | 220
GX22.11 | 3/4" | 2028 | 2143 | 950 | 1005 | 35 | 75 | 80 | 27.5 | 27.5 | 220
GX22.11 | 1" | 2023 | 2143 | 950 | 1005 | 35 | 80 | 85 | 27.5 | 27.5 | 220
GX22.11 | 1"1/4 | 2013 | 2143 | 950 | 1005 | 35 | 90 | 95 | 27.5 | 27.5 | 220
GX22.11 | 1"1/2 | 2008 | 2143 | 950 | 1005 | 35 | 95 | 100 | 27.5 | 27.5 | 220
GX22.11 | 2" | 1998 | 2143 | 950 | 1005 | 35 | 105 | 110 | 27.5 | 27.5 | 220
GX22.11 | 2"1/2 | 1983 | 2143 | 950 | 1005 | 35 | 120 | 125 | 27.5 | 27.5 | 220
GX24.12 | 1/2" | 2233 | 2343 | 1025 | 1100 | 35 | 70 | 75 | 37.5 | 37.5 | 220
GX24.12 | 3/4" | 2228 | 2343 | 1025 | 1100 | 35 | 75 | 80 | 37.5 | 37.5 | 220
GX24.12 | 1" | 2223 | 2343 | 1025 | 1100 | 35 | 80 | 85 | 37.5 | 37.5 | 220
GX24.12 | 1"1/4 | 2213 | 2343 | 1025 | 1100 | 35 | 90 | 95 | 37.5 | 37.5 | 220
GX24.12 | 1"1/2 | 2208 | 2343 | 1025 | 1100 | 35 | 95 | 100 | 37.5 | 37.5 | 220
GX24.12 | 2" | 2198 | 2343 | 1025 | 1100 | 35 | 105 | 110 | 37.5 | 37.5 | 220
GX24.12 | 2"1/2 | 2183 | 2343 | 1025 | 1100 | 35 | 120 | 125 | 37.5 | 37.5 | 220
GX24.12 | 3" | 2168 | 2343 | 1025 | 1100 | 35 | 135 | 140 | 37.5 | 37.5 | 220
GX24.12 | 4" | 2148 | 2343 | 1025 | 1100 | 35 | 155 | 160 | 37.5 | 37.5 | 220
GX27.13 | 1/2" | 2533 | 2643 | 1125 | 1200 | 35 | 70 | 75 | 37.5 | 37.5 | 220
GX27.13 | 3/4" | 2528 | 2643 | 1125 | 1200 | 35 | 75 | 80 | 37.5 | 37.5 | 220
GX27.13 | 1" | 2523 | 2643 | 1125 | 1200 | 35 | 80 | 85 | 37.5 | 37.5 | 220
GX27.13 | 1"1/4 | 2513 | 2643 | 1125 | 1200 | 35 | 90 | 95 | 37.5 | 37.5 | 220
GX27.13 | 1"1/2 | 2508 | 2643 | 1125 | 1200 | 35 | 95 | 100 | 37.5 | 37.5 | 220
GX27.13 | 2" | 2498 | 2643 | 1125 | 1200 | 35 | 105 | 110 | 37.5 | 37.5 | 220
GX27.13 | 2"1/2 | 2483 | 2643 | 1125 | 1200 | 35 | 120 | 125 | 37.5 | 37.5 | 220
GX27.13 | 3" | 2468 | 2643 | 1125 | 1200 | 35 | 135 | 140 | 37.5 | 37.5 | 220
GX27.13 | 4" | 2448 | 2643 | 1125 | 1200 | 35 | 155 | 160 | 37.5 | 37.5 | 220
GX29.14 | 1/2" | 2733 | 2843 | 1225 | 1295 | 35 | 70 | 75 | 35 | 35 | 220
GX29.14 | 3/4" | 2728 | 2843 | 1225 | 1295 | 35 | 75 | 80 | 35 | 35 | 220
GX29.14 | 1" | 2723 | 2843 | 1225 | 1295 | 35 | 80 | 85 | 35 | 35 | 220
GX29.14 | 1"1/4 | 2713 | 2843 | 1225 | 1295 | 35 | 90 | 95 | 35 | 35 | 220
GX29.14 | 1"1/2 | 2708 | 2843 | 1225 | 1295 | 35 | 95 | 100 | 35 | 35 | 220
GX29.14 | 2" | 2698 | 2843 | 1225 | 1295 | 35 | 105 | 110 | 35 | 35 | 220
GX29.14 | 2"1/2 | 2683 | 2843 | 1225 | 1295 | 35 | 120 | 125 | 35 | 35 | 220
GX29.14 | 3" | 2668 | 2843 | 1225 | 1295 | 35 | 135 | 140 | 35 | 35 | 220
GX29.14 | 4" | 2648 | 2843 | 1225 | 1295 | 35 | 155 | 160 | 35 | 35 | 220
GX31.15 | 1/2" | 2933 | 3043 | 1325 | 1395 | 35 | 70 | 75 | 35 | 35 | 220
GX31.15 | 3/4" | 2928 | 3043 | 1325 | 1395 | 35 | 75 | 80 | 35 | 35 | 220
GX31.15 | 1" | 2923 | 3043 | 1325 | 1395 | 35 | 80 | 85 | 35 | 35 | 220
GX31.15 | 1"1/4 | 2913 | 3043 | 1325 | 1395 | 35 | 90 | 95 | 35 | 35 | 220
GX31.15 | 1"1/2 | 2908 | 3043 | 1325 | 1395 | 35 | 95 | 100 | 35 | 35 | 220
GX31.15 | 2" | 2898 | 3043 | 1325 | 1395 | 35 | 105 | 110 | 35 | 35 | 220
GX31.15 | 2"1/2 | 2883 | 3043 | 1325 | 1395 | 35 | 120 | 125 | 35 | 35 | 220
GX31.15 | 3" | 2868 | 3043 | 1325 | 1395 | 35 | 135 | 140 | 35 | 35 | 220
GX31.15 | 4" | 2848 | 3043 | 1325 | 1395 | 35 | 155 | 160 | 35 | 35 | 220
REV | DATE | DESCRIPTION | [5 empty] | PREP'D | CHK'D | APPR'D
0 | 2020-09-17 | FIRST ISSUE | [5 empty] | LP
1 | 2020-10-12 | FIRST REVIEW | [5 empty] | LP
1 | 2020-10-14 | SECOND REVIEW | [5 empty] | LP