## Foglio1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
DVH-W-Y | NEW block | L1 | Measure to decrease | L3 | T1 | T2 | a/a' | OD |  | check
10 | 685 | 710 | 25 | 857 | 360 | 405 | 22.5 | <= 1" | 35 | 7
10 | 670 | 695 | 25 | 857 | 360 | 405 | 22.5 | 1"1/4 - 1"1/2 | 50 | 7
15 | 835 | 860 | 25 | 1007 | 420 | 480 | 30 | <= 1" | 35 | 7
15 | 820 | 845 | 25 | 1007 | 420 | 480 | 30 | 1"1/4 - 1"1/2 | 50 | 7
20 | 977 | 1000 | 23 | 1157 | 480 | 555 | 37.5 | <= 1"1/4 | 45 | 5
20 | 960 | 985 | 25 | 1157 | 480 | 555 | 37.5 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
25 | 1125 | 1150 | 25 | 1307 | 600 | 630 | 15 | <= 1"1/4 | 45 | 7
25 | 1110 | 1135 | 25 | 1307 | 600 | 630 | 15 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
30 | 1275 | 1300 | 25 | 1457 | 660 | 705 | 22.5 | <= 1"1/4 | 45 | 7
30 | 1260 | 1285 | 25 | 1457 | 660 | 705 | 22.5 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
40 | 1420 | 1445 | 25 | 1607 | 720 | 780 | 30 | <= 1"1/2 | 50 | 7
40 | 1395 | 1415 | 20 | 1607 | 720 | 780 | 30 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
50 | 1720 | 1745 | 25 | 1907 | 900 | 930 | 15 | <= 1"1/2 | 50 | 7
50 | 1695 | 1715 | 20 | 1907 | 900 | 930 | 15 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
60 | 1870 | 1895 | 25 | 2057 | 960 | 1005 | 22.5 | <= 1"1/2 | 50 | 7
60 | 1845 | 1865 | 20 | 2057 | 960 | 1005 | 22.5 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
80 | 1860 | 1885 | 25 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | <= 2" | 60 | 7
80 | 1830 | 1855 | 25 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
80 | 1795 | 1795 | 0 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | 4" | 108 | 24
100 | 2060 | 2085 | 25 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | <= 2" | 60 | 7
100 | 2030 | 2055 | 25 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
100 | 1995 | 1995 | 0 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | 4" | 108 | 24
120 | 2280 | 2305 | 25 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | <= 2" | 60 | 7
120 | 2250 | 2275 | 25 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
120 | 2215 | 2215 | 0 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | 4" | 108 | 24
150 | 2580 | 2605 | 25 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | <= 2" | 60 | 7
150 | 2550 | 2575 | 25 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
150 | 2515 | 2515 | 0 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | 4" | 108 | 24
190 | 2880 | 2905 | 25 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | <= 2" | 60 | 7
190 | 2850 | 2875 | 25 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
190 | 2815 | 2815 | 0 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | 4" | 108 | 24
240 | 3180 | 3205 | 25 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | <= 2" | 60 | 7
240 | 3150 | 3175 | 25 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
240 | 3115 | 3115 | 0 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | 4" | 108 | 24

## Foglio2
SYSTEMAIR DK AHU Heating coils dimensions P25 BGXHWP25
UNIT | OD | L1 | L3 | T1 | T2 | P | B | C | a | a'
GX10.05 | 1/2" | 837 | 947 | 400 | 444 | 35 | 70 | 75 | 17 | 27
GX10.05 | 3/4" | 832 | 947 | 400 | 444 | 35 | 75 | 80 | 17 | 27
GX10.05 | 1" | 827 | 947 | 400 | 444 | 35 | 80 | 85 | 17 | 27
GX10.05 | 1"1/4 | 817 | 947 | 400 | 444 | 35 | 90 | 95 | 17 | 27
GX10.05 | 1"1/2 | 812 | 947 | 400 | 444 | 35 | 95 | 100 | 17 | 27
GX11.055 | 1/2" | 937 | 1047 | 450 | 494 | 35 | 70 | 75 | 17 | 27
GX11.055 | 3/4" | 932 | 1047 | 450 | 494 | 35 | 75 | 80 | 17 | 27
GX11.055 | 1" | 927 | 1047 | 450 | 494 | 35 | 80 | 85 | 17 | 27
GX11.055 | 1"1/4 | 917 | 1047 | 450 | 494 | 35 | 90 | 95 | 17 | 27
GX11.055 | 1"1/2 | 912 | 1047 | 450 | 494 | 35 | 95 | 100 | 17 | 27
GX12.06 | 1/2" | 1037 | 1147 | 500 | 544 | 35 | 70 | 75 | 17 | 27
GX12.06 | 3/4" | 1032 | 1147 | 500 | 544 | 35 | 75 | 80 | 17 | 27
GX12.06 | 1" | 1027 | 1147 | 500 | 544 | 35 | 80 | 85 | 17 | 27
GX12.06 | 1"1/4 | 1017 | 1147 | 500 | 544 | 35 | 90 | 95 | 17 | 27
GX12.06 | 1"1/2 | 1012 | 1147 | 500 | 544 | 35 | 95 | 100 | 17 | 27
GX12.06 | 2" | 1002 | 1147 | 500 | 544 | 35 | 105 | 110 | 17 | 27
GX14,07 | 1/2" | 1237 | 1347 | 600 | 644 | 35 | 70 | 75 | 17 | 27
GX14,07 | 3/4" | 1232 | 1347 | 600 | 644 | 35 | 75 | 80 | 17 | 27
GX14,07 | 1" | 1227 | 1347 | 600 | 644 | 35 | 80 | 85 | 17 | 27
GX14,07 | 1"1/4 | 1217 | 1347 | 600 | 644 | 35 | 90 | 95 | 17 | 27
GX14,07 | 1"1/2 | 1212 | 1347 | 600 | 644 | 35 | 95 | 100 | 17 | 27
GX14,07 | 2" | 1202 | 1347 | 600 | 644 | 35 | 105 | 110 | 17 | 27
GX16.08 | 1/2" | 1437 | 1547 | 700 | 744 | 35 | 70 | 75 | 17 | 27
GX16.08 | 3/4" | 1432 | 1547 | 700 | 744 | 35 | 75 | 80 | 17 | 27
GX16.08 | 1" | 1427 | 1547 | 700 | 744 | 35 | 80 | 85 | 17 | 27
GX16.08 | 1"1/4 | 1417 | 1547 | 700 | 744 | 35 | 90 | 95 | 17 | 27
GX16.08 | 1"1/2 | 1412 | 1547 | 700 | 744 | 35 | 95 | 100 | 17 | 27
GX16.08 | 2" | 1402 | 1547 | 700 | 744 | 35 | 105 | 110 | 17 | 27
GX18.09 | 1/2" | 1637 | 1747 | 800 | 844 | 35 | 70 | 75 | 17 | 27
GX18.09 | 3/4" | 1632 | 1747 | 800 | 844 | 35 | 75 | 80 | 17 | 27
GX18.09 | 1" | 1627 | 1747 | 800 | 844 | 35 | 80 | 85 | 17 | 27
GX18.09 | 1"1/4 | 1617 | 1747 | 800 | 844 | 35 | 90 | 95 | 17 | 27
GX18.09 | 1"1/2 | 1612 | 1747 | 800 | 844 | 35 | 95 | 100 | 17 | 27
GX18.09 | 2" | 1602 | 1747 | 800 | 844 | 35 | 105 | 110 | 17 | 27
GX18.09 | 2"1/2 | 1587 | 1747 | 800 | 844 | 35 | 120 | 125 | 17 | 27
GX20.10 | 1/2" | 1837 | 1947 | 900 | 944 | 35 | 70 | 75 | 17 | 27
GX20.10 | 3/4" | 1832 | 1947 | 900 | 944 | 35 | 75 | 80 | 17 | 27
GX20.10 | 1" | 1827 | 1947 | 900 | 944 | 35 | 80 | 85 | 17 | 27
GX20.10 | 1"1/4 | 1817 | 1947 | 900 | 944 | 35 | 90 | 95 | 17 | 27
GX20.10 | 1"1/2 | 1812 | 1947 | 900 | 944 | 35 | 95 | 100 | 17 | 27
GX20.10 | 2" | 1802 | 1947 | 900 | 944 | 35 | 105 | 110 | 17 | 27
GX20.10 | 2"1/2 | 1787 | 1947 | 900 | 944 | 35 | 120 | 125 | 17 | 27
GX22.11 | 1/2" | 2037 | 2147 | 1000 | 1044 | 35 | 70 | 75 | 17 | 27
GX22.11 | 3/4" | 2032 | 2147 | 1000 | 1044 | 35 | 75 | 80 | 17 | 27
GX22.11 | 1" | 2027 | 2147 | 1000 | 1044 | 35 | 80 | 85 | 17 | 27
GX22.11 | 1"1/4 | 2017 | 2147 | 1000 | 1044 | 35 | 90 | 95 | 17 | 27
GX22.11 | 1"1/2 | 2012 | 2147 | 1000 | 1044 | 35 | 95 | 100 | 17 | 27
GX22.11 | 2" | 2002 | 2147 | 1000 | 1044 | 35 | 105 | 110 | 17 | 27
GX22.11 | 2"1/2 | 1987 | 2147 | 1000 | 1044 | 35 | 120 | 125 | 17 | 27
GX24.12 | 1/2" | 2237 | 2347 | 1100 | 1144 | 35 | 70 | 75 | 17 | 27
GX24.12 | 3/4" | 2232 | 2347 | 1100 | 1144 | 35 | 75 | 80 | 17 | 27
GX24.12 | 1" | 2227 | 2347 | 1100 | 1144 | 35 | 80 | 85 | 17 | 27
GX24.12 | 1"1/4 | 2217 | 2347 | 1100 | 1144 | 35 | 90 | 95 | 17 | 27
GX24.12 | 1"1/2 | 2212 | 2347 | 1100 | 1144 | 35 | 95 | 100 | 17 | 27
GX24.12 | 2" | 2202 | 2347 | 1100 | 1144 | 35 | 105 | 110 | 17 | 27
GX24.12 | 2"1/2 | 2187 | 2347 | 1100 | 1144 | 35 | 120 | 125 | 17 | 27
GX24.12 | 3" | 2172 | 2347 | 1100 | 1144 | 35 | 135 | 140 | 17 | 27
GX24.12 | 4" | 2152 | 2347 | 1100 | 1144 | 35 | 155 | 160 | 17 | 27
GX27.13 | 1/2" | 2537 | 2647 | 1175 | 1244 | 35 | 70 | 75 | 24 | 45
GX27.13 | 3/4" | 2532 | 2647 | 1175 | 1244 | 35 | 75 | 80 | 24 | 45
GX27.13 | 1" | 2527 | 2647 | 1175 | 1244 | 35 | 80 | 85 | 24 | 45
GX27.13 | 1"1/4 | 2517 | 2647 | 1175 | 1244 | 35 | 90 | 95 | 24 | 45
GX27.13 | 1"1/2 | 2512 | 2647 | 1175 | 1244 | 35 | 95 | 100 | 24 | 45
GX27.13 | 2" | 2502 | 2647 | 1175 | 1244 | 35 | 105 | 110 | 24 | 45
GX27.13 | 2"1/2 | 2487 | 2647 | 1175 | 1244 | 35 | 120 | 125 | 24 | 45
GX27.13 | 3" | 2472 | 2647 | 1175 | 1244 | 35 | 135 | 140 | 24 | 45
GX27.13 | 4" | 2452 | 2647 | 1175 | 1244 | 35 | 155 | 160 | 24 | 45
GX29.14 | 1/2" | 2737 | 2847 | 1275 | 1344 | 35 | 70 | 75 | 24 | 45
GX29.14 | 3/4" | 2732 | 2847 | 1275 | 1344 | 35 | 75 | 80 | 24 | 45
GX29.14 | 1" | 2727 | 2847 | 1275 | 1344 | 35 | 80 | 85 | 24 | 45
GX29.14 | 1"1/4 | 2717 | 2847 | 1275 | 1344 | 35 | 90 | 95 | 24 | 45
GX29.14 | 1"1/2 | 2712 | 2847 | 1275 | 1344 | 35 | 95 | 100 | 24 | 45
GX29.14 | 2" | 2702 | 2847 | 1275 | 1344 | 35 | 105 | 110 | 24 | 45
GX29.14 | 2"1/2 | 2687 | 2847 | 1275 | 1344 | 35 | 120 | 125 | 24 | 45
GX29.14 | 3" | 2672 | 2847 | 1275 | 1344 | 35 | 135 | 140 | 24 | 45
GX29.14 | 4" | 2652 | 2847 | 1275 | 1344 | 35 | 155 | 160 | 24 | 45
GX31.15 | 1/2" | 2937 | 3047 | 1375 | 1444 | 35 | 70 | 75 | 24 | 45
GX31.15 | 3/4" | 2932 | 3047 | 1375 | 1444 | 35 | 75 | 80 | 24 | 45
GX31.15 | 1" | 2927 | 3047 | 1375 | 1444 | 35 | 80 | 85 | 24 | 45
GX31.15 | 1"1/4 | 2917 | 3047 | 1375 | 1444 | 35 | 90 | 95 | 24 | 45
GX31.15 | 1"1/2 | 2912 | 3047 | 1375 | 1444 | 35 | 95 | 100 | 24 | 45
GX31.15 | 2" | 2902 | 3047 | 1375 | 1444 | 35 | 105 | 110 | 24 | 45
GX31.15 | 2"1/2 | 2887 | 3047 | 1375 | 1444 | 35 | 120 | 125 | 24 | 45
GX31.15 | 3" | 2872 | 3047 | 1375 | 1444 | 35 | 135 | 140 | 24 | 45
GX31.15 | 4" | 2852 | 3047 | 1375 | 1444 | 35 | 155 | 160 | 24 | 45
REV | DATE | DESCRIPTION | [5 empty] | PREP'D | CHK'D | APPR'D
0 | 2020-09-17 | FIRST ISSUE | [5 empty] | LP
1 | 2020-09-24 | FIRST REVIEW | [5 empty] | LP
2 | 2020-10-12 | SECOND REVIEW | [5 empty] | LP
3 | 2020-10-14 | THIRD REVIEW | [5 empty] | LP