## Foglio1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
DVH-W-Y | NEW block | L1 | Measure to decrease | L3 | T1 | T2 | a/a' | OD |  | check
10 | 685 | 710 | 25 | 857 | 360 | 405 | 22.5 | <= 1" | 35 | 7
10 | 670 | 695 | 25 | 857 | 360 | 405 | 22.5 | 1"1/4 - 1"1/2 | 50 | 7
15 | 835 | 860 | 25 | 1007 | 420 | 480 | 30 | <= 1" | 35 | 7
15 | 820 | 845 | 25 | 1007 | 420 | 480 | 30 | 1"1/4 - 1"1/2 | 50 | 7
20 | 977 | 1000 | 23 | 1157 | 480 | 555 | 37.5 | <= 1"1/4 | 45 | 5
20 | 960 | 985 | 25 | 1157 | 480 | 555 | 37.5 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
25 | 1125 | 1150 | 25 | 1307 | 600 | 630 | 15 | <= 1"1/4 | 45 | 7
25 | 1110 | 1135 | 25 | 1307 | 600 | 630 | 15 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
30 | 1275 | 1300 | 25 | 1457 | 660 | 705 | 22.5 | <= 1"1/4 | 45 | 7
30 | 1260 | 1285 | 25 | 1457 | 660 | 705 | 22.5 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
40 | 1420 | 1445 | 25 | 1607 | 720 | 780 | 30 | <= 1"1/2 | 50 | 7
40 | 1395 | 1415 | 20 | 1607 | 720 | 780 | 30 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
50 | 1720 | 1745 | 25 | 1907 | 900 | 930 | 15 | <= 1"1/2 | 50 | 7
50 | 1695 | 1715 | 20 | 1907 | 900 | 930 | 15 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
60 | 1870 | 1895 | 25 | 2057 | 960 | 1005 | 22.5 | <= 1"1/2 | 50 | 7
60 | 1845 | 1865 | 20 | 2057 | 960 | 1005 | 22.5 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
80 | 1860 | 1885 | 25 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | <= 2" | 60 | 7
80 | 1830 | 1855 | 25 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
80 | 1795 | 1795 | 0 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | 4" | 108 | 24
100 | 2060 | 2085 | 25 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | <= 2" | 60 | 7
100 | 2030 | 2055 | 25 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
100 | 1995 | 1995 | 0 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | 4" | 108 | 24
120 | 2280 | 2305 | 25 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | <= 2" | 60 | 7
120 | 2250 | 2275 | 25 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
120 | 2215 | 2215 | 0 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | 4" | 108 | 24
150 | 2580 | 2605 | 25 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | <= 2" | 60 | 7
150 | 2550 | 2575 | 25 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
150 | 2515 | 2515 | 0 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | 4" | 108 | 24
190 | 2880 | 2905 | 25 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | <= 2" | 60 | 7
190 | 2850 | 2875 | 25 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
190 | 2815 | 2815 | 0 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | 4" | 108 | 24
240 | 3180 | 3205 | 25 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | <= 2" | 60 | 7
240 | 3150 | 3175 | 25 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
240 | 3115 | 3115 | 0 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | 4" | 108 | 24

## Foglio2
SYSTEMAIR DK AHU Cooling coils dimensions P3012 BGXKWP3012
UNIT | OD | L1 | L3 | T1 | T2 | P | B | C | a | a' | Y
GX10.05 | 1/2" | 783 | 943 | 360 | 420 | 65 | 90 | 95 | 30 | 30 | 120
GX10.05 | 3/4" | 778 | 943 | 360 | 420 | 65 | 95 | 100 | 30 | 30 | 120
GX10.05 | 1" | 773 | 943 | 360 | 420 | 65 | 100 | 105 | 30 | 30 | 120
GX10.05 | 1"1/4 | 763 | 943 | 360 | 420 | 65 | 110 | 115 | 30 | 30 | 120
GX10.05 | 1"1/2 | 758 | 943 | 360 | 420 | 65 | 115 | 120 | 30 | 30 | 120
GX11.055 | 1/2" | 883 | 1043 | 390 | 470 | 65 | 90 | 95 | 40 | 40 | 120
GX11.055 | 3/4" | 878 | 1043 | 390 | 470 | 65 | 95 | 100 | 40 | 40 | 120
GX11.055 | 1" | 873 | 1043 | 390 | 470 | 65 | 100 | 105 | 40 | 40 | 120
GX11.055 | 1"1/4 | 863 | 1043 | 390 | 470 | 65 | 110 | 115 | 40 | 40 | 120
GX11.055 | 1"1/2 | 858 | 1043 | 390 | 470 | 65 | 115 | 120 | 40 | 40 | 120
GX12.06 | 1/2" | 983 | 1143 | 450 | 520 | 65 | 90 | 95 | 35 | 35 | 120
GX12.06 | 3/4" | 978 | 1143 | 450 | 520 | 65 | 95 | 100 | 35 | 35 | 120
GX12.06 | 1" | 973 | 1143 | 450 | 520 | 65 | 100 | 105 | 35 | 35 | 120
GX12.06 | 1"1/4 | 963 | 1143 | 450 | 520 | 65 | 110 | 115 | 35 | 35 | 120
GX12.06 | 1"1/2 | 958 | 1143 | 450 | 520 | 65 | 115 | 120 | 35 | 35 | 120
GX12.06 | 2" | 948 | 1143 | 450 | 520 | 65 | 125 | 130 | 35 | 35 | 120
GX14,07 | 1/2" | 1183 | 1343 | 540 | 615 | 65 | 90 | 95 | 37.5 | 37.5 | 120
GX14,07 | 3/4" | 1178 | 1343 | 540 | 615 | 65 | 95 | 100 | 37.5 | 37.5 | 120
GX14,07 | 1" | 1173 | 1343 | 540 | 615 | 65 | 100 | 105 | 37.5 | 37.5 | 120
GX14,07 | 1"1/4 | 1163 | 1343 | 540 | 615 | 65 | 110 | 115 | 37.5 | 37.5 | 120
GX14,07 | 1"1/2 | 1158 | 1343 | 540 | 615 | 65 | 115 | 120 | 37.5 | 37.5 | 120
GX14,07 | 2" | 1148 | 1343 | 540 | 615 | 65 | 125 | 130 | 37.5 | 37.5 | 120
GX16.08 | 1/2" | 1383 | 1543 | 660 | 710 | 65 | 90 | 95 | 25 | 25 | 120
GX16.08 | 3/4" | 1378 | 1543 | 660 | 710 | 65 | 95 | 100 | 25 | 25 | 120
GX16.08 | 1" | 1373 | 1543 | 660 | 710 | 65 | 100 | 105 | 25 | 25 | 120
GX16.08 | 1"1/4 | 1363 | 1543 | 660 | 710 | 65 | 110 | 115 | 25 | 25 | 120
GX16.08 | 1"1/2 | 1358 | 1543 | 660 | 710 | 65 | 115 | 120 | 25 | 25 | 120
GX16.08 | 2" | 1348 | 1543 | 660 | 710 | 65 | 125 | 130 | 25 | 25 | 120
GX18.09 | 1/2" | 1583 | 1743 | 750 | 810 | 65 | 90 | 95 | 30 | 30 | 120
GX18.09 | 3/4" | 1578 | 1743 | 750 | 810 | 65 | 95 | 100 | 30 | 30 | 120
GX18.09 | 1" | 1573 | 1743 | 750 | 810 | 65 | 100 | 105 | 30 | 30 | 120
GX18.09 | 1"1/4 | 1563 | 1743 | 750 | 810 | 65 | 110 | 115 | 30 | 30 | 120
GX18.09 | 1"1/2 | 1558 | 1743 | 750 | 810 | 65 | 115 | 120 | 30 | 30 | 120
GX18.09 | 2" | 1548 | 1743 | 750 | 810 | 65 | 125 | 130 | 30 | 30 | 120
GX18.09 | 2"1/2 | 1533 | 1743 | 750 | 810 | 65 | 140 | 145 | 30 | 30 | 120
GX20.10 | 1/2" | 1783 | 1943 | 840 | 905 | 65 | 90 | 95 | 32.5 | 32.5 | 220
GX20.10 | 3/4" | 1778 | 1943 | 840 | 905 | 65 | 95 | 100 | 32.5 | 32.5 | 220
GX20.10 | 1" | 1773 | 1943 | 840 | 905 | 65 | 100 | 105 | 32.5 | 32.5 | 220
GX20.10 | 1"1/4 | 1763 | 1943 | 840 | 905 | 65 | 110 | 115 | 32.5 | 32.5 | 220
GX20.10 | 1"1/2 | 1758 | 1943 | 840 | 905 | 65 | 115 | 120 | 32.5 | 32.5 | 220
GX20.10 | 2" | 1748 | 1943 | 840 | 905 | 65 | 125 | 130 | 32.5 | 32.5 | 220
GX20.10 | 2"1/2 | 1733 | 1943 | 840 | 905 | 65 | 140 | 145 | 32.5 | 32.5 | 220
GX22.11 | 1/2" | 1983 | 2143 | 930 | 1005 | 65 | 90 | 95 | 37.5 | 37.5 | 220
GX22.11 | 3/4" | 1978 | 2143 | 930 | 1005 | 65 | 95 | 100 | 37.5 | 37.5 | 220
GX22.11 | 1" | 1973 | 2143 | 930 | 1005 | 65 | 100 | 105 | 37.5 | 37.5 | 220
GX22.11 | 1"1/4 | 1963 | 2143 | 930 | 1005 | 65 | 110 | 115 | 37.5 | 37.5 | 220
GX22.11 | 1"1/2 | 1958 | 2143 | 930 | 1005 | 65 | 115 | 120 | 37.5 | 37.5 | 220
GX22.11 | 2" | 1948 | 2143 | 930 | 1005 | 65 | 125 | 130 | 37.5 | 37.5 | 220
GX22.11 | 2"1/2 | 1933 | 2143 | 930 | 1005 | 65 | 140 | 145 | 37.5 | 37.5 | 220
GX24.12 | 1/2" | 2183 | 2343 | 1020 | 1100 | 65 | 90 | 95 | 40 | 40 | 220
GX24.12 | 3/4" | 2178 | 2343 | 1020 | 1100 | 65 | 95 | 100 | 40 | 40 | 220
GX24.12 | 1" | 2173 | 2343 | 1020 | 1100 | 65 | 100 | 105 | 40 | 40 | 220
GX24.12 | 1"1/4 | 2163 | 2343 | 1020 | 1100 | 65 | 110 | 115 | 40 | 40 | 220
GX24.12 | 1"1/2 | 2158 | 2343 | 1020 | 1100 | 65 | 115 | 120 | 40 | 40 | 220
GX24.12 | 2" | 2148 | 2343 | 1020 | 1100 | 65 | 125 | 130 | 40 | 40 | 220
GX24.12 | 2"1/2 | 2133 | 2343 | 1020 | 1100 | 65 | 140 | 145 | 40 | 40 | 220
GX24.12 | 3" | 2118 | 2343 | 1020 | 1100 | 65 | 155 | 160 | 40 | 40 | 220
GX24.12 | 4" | 2093 | 2343 | 1020 | 1100 | 65 | 173 | 185 | 40 | 40 | 220
GX27.13 | 1/2" | 2483 | 2643 | 1140 | 1200 | 65 | 90 | 95 | 30 | 30 | 220
GX27.13 | 3/4" | 2478 | 2643 | 1140 | 1200 | 65 | 95 | 100 | 30 | 30 | 220
GX27.13 | 1" | 2473 | 2643 | 1140 | 1200 | 65 | 100 | 105 | 30 | 30 | 220
GX27.13 | 1"1/4 | 2463 | 2643 | 1140 | 1200 | 65 | 110 | 115 | 30 | 30 | 220
GX27.13 | 1"1/2 | 2458 | 2643 | 1140 | 1200 | 65 | 115 | 120 | 30 | 30 | 220
GX27.13 | 2" | 2448 | 2643 | 1140 | 1200 | 65 | 125 | 130 | 30 | 30 | 220
GX27.13 | 2"1/2 | 2433 | 2643 | 1140 | 1200 | 65 | 140 | 145 | 30 | 30 | 220
GX27.13 | 3" | 2418 | 2643 | 1140 | 1200 | 65 | 155 | 160 | 30 | 30 | 220
GX27.13 | 4" | 2393 | 2643 | 1140 | 1200 | 65 | 173 | 185 | 30 | 30 | 220
GX29.14 | 1/2" | 2683 | 2843 | 1230 | 1295 | 65 | 90 | 95 | 32.5 | 32.5 | 220
GX29.14 | 3/4" | 2678 | 2843 | 1230 | 1295 | 65 | 95 | 100 | 32.5 | 32.5 | 220
GX29.14 | 1" | 2673 | 2843 | 1230 | 1295 | 65 | 100 | 105 | 32.5 | 32.5 | 220
GX29.14 | 1"1/4 | 2663 | 2843 | 1230 | 1295 | 65 | 110 | 115 | 32.5 | 32.5 | 220
GX29.14 | 1"1/2 | 2658 | 2843 | 1230 | 1295 | 65 | 115 | 120 | 32.5 | 32.5 | 220
GX29.14 | 2" | 2648 | 2843 | 1230 | 1295 | 65 | 125 | 130 | 32.5 | 32.5 | 220
GX29.14 | 2"1/2 | 2633 | 2843 | 1230 | 1295 | 65 | 140 | 145 | 32.5 | 32.5 | 220
GX29.14 | 3" | 2618 | 2843 | 1230 | 1295 | 65 | 155 | 160 | 32.5 | 32.5 | 220
GX29.14 | 4" | 2593 | 2843 | 1230 | 1295 | 65 | 173 | 185 | 32.5 | 32.5 | 220
GX31.15 | 1/2" | 2883 | 3043 | 1320 | 1395 | 65 | 90 | 95 | 37.5 | 37.5 | 220
GX31.15 | 3/4" | 2878 | 3043 | 1320 | 1395 | 65 | 95 | 100 | 37.5 | 37.5 | 220
GX31.15 | 1" | 2873 | 3043 | 1320 | 1395 | 65 | 100 | 105 | 37.5 | 37.5 | 220
GX31.15 | 1"1/4 | 2863 | 3043 | 1320 | 1395 | 65 | 110 | 115 | 37.5 | 37.5 | 220
GX31.15 | 1"1/2 | 2858 | 3043 | 1320 | 1395 | 65 | 115 | 120 | 37.5 | 37.5 | 220
GX31.15 | 2" | 2848 | 3043 | 1320 | 1395 | 65 | 125 | 130 | 37.5 | 37.5 | 220
GX31.15 | 2"1/2 | 2833 | 3043 | 1320 | 1395 | 65 | 140 | 145 | 37.5 | 37.5 | 220
GX31.15 | 3" | 2818 | 3043 | 1320 | 1395 | 65 | 155 | 160 | 37.5 | 37.5 | 220
GX31.15 | 4" | 2793 | 3043 | 1320 | 1395 | 65 | 173 | 185 | 37.5 | 37.5 | 220
REV | DATE | DESCRIPTION | [5 empty] | PREP'D | CHK'D | APPR'D
0 | 2020-09-17 | FIRST ISSUE | [5 empty] | LP