## Foglio1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
DVH-W-Y | NEW block | L1 | Measure to decrease | L3 | T1 | T2 | a/a' | OD |  | check
10 | 685 | 710 | 25 | 857 | 360 | 405 | 22.5 | <= 1" | 35 | 7
10 | 670 | 695 | 25 | 857 | 360 | 405 | 22.5 | 1"1/4 - 1"1/2 | 50 | 7
15 | 835 | 860 | 25 | 1007 | 420 | 480 | 30 | <= 1" | 35 | 7
15 | 820 | 845 | 25 | 1007 | 420 | 480 | 30 | 1"1/4 - 1"1/2 | 50 | 7
20 | 977 | 1000 | 23 | 1157 | 480 | 555 | 37.5 | <= 1"1/4 | 45 | 5
20 | 960 | 985 | 25 | 1157 | 480 | 555 | 37.5 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
25 | 1125 | 1150 | 25 | 1307 | 600 | 630 | 15 | <= 1"1/4 | 45 | 7
25 | 1110 | 1135 | 25 | 1307 | 600 | 630 | 15 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
30 | 1275 | 1300 | 25 | 1457 | 660 | 705 | 22.5 | <= 1"1/4 | 45 | 7
30 | 1260 | 1285 | 25 | 1457 | 660 | 705 | 22.5 | 1"1/2 - 2" | 60 | 7
40 | 1420 | 1445 | 25 | 1607 | 720 | 780 | 30 | <= 1"1/2 | 50 | 7
40 | 1395 | 1415 | 20 | 1607 | 720 | 780 | 30 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
50 | 1720 | 1745 | 25 | 1907 | 900 | 930 | 15 | <= 1"1/2 | 50 | 7
50 | 1695 | 1715 | 20 | 1907 | 900 | 930 | 15 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
60 | 1870 | 1895 | 25 | 2057 | 960 | 1005 | 22.5 | <= 1"1/2 | 50 | 7
60 | 1845 | 1865 | 20 | 2057 | 960 | 1005 | 22.5 | 2" - 2"1/2 | 75 | 7
80 | 1860 | 1885 | 25 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | <= 2" | 60 | 7
80 | 1830 | 1855 | 25 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
80 | 1795 | 1795 | 0 | 2057 | 1080 | 1155 | 37.5 | 4" | 108 | 24
100 | 2060 | 2085 | 25 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | <= 2" | 60 | 7
100 | 2030 | 2055 | 25 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
100 | 1995 | 1995 | 0 | 2257 | 1260 | 1305 | 22.5 | 4" | 108 | 24
120 | 2280 | 2305 | 25 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | <= 2" | 60 | 7
120 | 2250 | 2275 | 25 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
120 | 2215 | 2215 | 0 | 2477 | 1380 | 1455 | 37.5 | 4" | 108 | 24
150 | 2580 | 2605 | 25 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | <= 2" | 60 | 7
150 | 2550 | 2575 | 25 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
150 | 2515 | 2515 | 0 | 2777 | 1560 | 1605 | 22.5 | 4" | 108 | 24
190 | 2880 | 2905 | 25 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | <= 2" | 60 | 7
190 | 2850 | 2875 | 25 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
190 | 2815 | 2815 | 0 | 3077 | 1800 | 1900 | 50 | 4" | 108 | 24
240 | 3180 | 3205 | 25 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | <= 2" | 60 | 7
240 | 3150 | 3175 | 25 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | 2"1/2 - 3" | 90 | 7
240 | 3115 | 3115 | 0 | 3377 | 2100 | 2200 | 50 | 4" | 108 | 24

## Foglio2
SYSTEMAIR DK AHU Heating coils dimensions P3012 BGXHWP3012
UNIT | OD | L1 | L3 | T1 | T2 | P | B | C | a | a'
GX10.05 | 1/2" | 787 | 947 | 390 | 444 | 65 | 90 | 95 | 27 | 27
GX10.05 | 3/4" | 782 | 947 | 390 | 444 | 65 | 95 | 100 | 27 | 27
GX10.05 | 1" | 777 | 947 | 390 | 444 | 65 | 100 | 105 | 27 | 27
GX10.05 | 1"1/4 | 767 | 947 | 390 | 444 | 65 | 110 | 115 | 27 | 27
GX10.05 | 1"1/2 | 762 | 947 | 390 | 444 | 65 | 115 | 120 | 27 | 27
GX11.055 | 1/2" | 887 | 1047 | 450 | 494 | 65 | 90 | 95 | 17 | 27
GX11.055 | 3/4" | 882 | 1047 | 450 | 494 | 65 | 95 | 100 | 17 | 27
GX11.055 | 1" | 877 | 1047 | 450 | 494 | 65 | 100 | 105 | 17 | 27
GX11.055 | 1"1/4 | 867 | 1047 | 450 | 494 | 65 | 110 | 115 | 17 | 27
GX11.055 | 1"1/2 | 862 | 1047 | 450 | 494 | 65 | 115 | 120 | 17 | 27
GX12.06 | 1/2" | 987 | 1147 | 480 | 544 | 65 | 90 | 95 | 27 | 37
GX12.06 | 3/4" | 982 | 1147 | 480 | 544 | 65 | 95 | 100 | 27 | 37
GX12.06 | 1" | 977 | 1147 | 480 | 544 | 65 | 100 | 105 | 27 | 37
GX12.06 | 1"1/4 | 967 | 1147 | 480 | 544 | 65 | 110 | 115 | 27 | 37
GX12.06 | 1"1/2 | 962 | 1147 | 480 | 544 | 65 | 115 | 120 | 27 | 37
GX12.06 | 2" | 952 | 1147 | 480 | 544 | 65 | 125 | 130 | 27 | 37
GX14,07 | 1/2" | 1187 | 1347 | 600 | 644 | 65 | 90 | 95 | 17 | 27
GX14,07 | 3/4" | 1182 | 1347 | 600 | 644 | 65 | 95 | 100 | 17 | 27
GX14,07 | 1" | 1177 | 1347 | 600 | 644 | 65 | 100 | 105 | 17 | 27
GX14,07 | 1"1/4 | 1167 | 1347 | 600 | 644 | 65 | 110 | 115 | 17 | 27
GX14,07 | 1"1/2 | 1162 | 1347 | 600 | 644 | 65 | 115 | 120 | 17 | 27
GX14,07 | 2" | 1152 | 1347 | 600 | 644 | 65 | 125 | 130 | 17 | 27
GX16.08 | 1/2" | 1387 | 1547 | 690 | 744 | 65 | 90 | 95 | 22 | 32
GX16.08 | 3/4" | 1382 | 1547 | 690 | 744 | 65 | 95 | 100 | 22 | 32
GX16.08 | 1" | 1377 | 1547 | 690 | 744 | 65 | 100 | 105 | 22 | 32
GX16.08 | 1"1/4 | 1367 | 1547 | 690 | 744 | 65 | 110 | 115 | 22 | 32
GX16.08 | 1"1/2 | 1362 | 1547 | 690 | 744 | 65 | 115 | 120 | 22 | 32
GX16.08 | 2" | 1352 | 1547 | 690 | 744 | 65 | 125 | 130 | 22 | 32
GX18.09 | 1/2" | 1587 | 1747 | 780 | 844 | 65 | 90 | 95 | 27 | 37
GX18.09 | 3/4" | 1582 | 1747 | 780 | 844 | 65 | 95 | 100 | 27 | 37
GX18.09 | 1" | 1577 | 1747 | 780 | 844 | 65 | 100 | 105 | 27 | 37
GX18.09 | 1"1/4 | 1567 | 1747 | 780 | 844 | 65 | 110 | 115 | 27 | 37
GX18.09 | 1"1/2 | 1562 | 1747 | 780 | 844 | 65 | 115 | 120 | 27 | 37
GX18.09 | 2" | 1552 | 1747 | 780 | 844 | 65 | 125 | 130 | 27 | 37
GX18.09 | 2"1/2 | 1537 | 1747 | 780 | 844 | 65 | 140 | 145 | 27 | 37
GX20.10 | 1/2" | 1787 | 1947 | 900 | 944 | 65 | 90 | 95 | 17 | 27
GX20.10 | 3/4" | 1782 | 1947 | 900 | 944 | 65 | 95 | 100 | 17 | 27
GX20.10 | 1" | 1777 | 1947 | 900 | 944 | 65 | 100 | 105 | 17 | 27
GX20.10 | 1"1/4 | 1767 | 1947 | 900 | 944 | 65 | 110 | 115 | 17 | 27
GX20.10 | 1"1/2 | 1762 | 1947 | 900 | 944 | 65 | 115 | 120 | 17 | 27
GX20.10 | 2" | 1752 | 1947 | 900 | 944 | 65 | 125 | 130 | 17 | 27
GX20.10 | 2"1/2 | 1737 | 1947 | 900 | 944 | 65 | 140 | 145 | 17 | 27
GX22.11 | 1/2" | 1987 | 2147 | 990 | 1044 | 65 | 90 | 95 | 22 | 32
GX22.11 | 3/4" | 1982 | 2147 | 990 | 1044 | 65 | 95 | 100 | 22 | 32
GX22.11 | 1" | 1977 | 2147 | 990 | 1044 | 65 | 100 | 105 | 22 | 32
GX22.11 | 1"1/4 | 1967 | 2147 | 990 | 1044 | 65 | 110 | 115 | 22 | 32
GX22.11 | 1"1/2 | 1962 | 2147 | 990 | 1044 | 65 | 115 | 120 | 22 | 32
GX22.11 | 2" | 1952 | 2147 | 990 | 1044 | 65 | 125 | 130 | 22 | 32
GX22.11 | 2"1/2 | 1937 | 2147 | 990 | 1044 | 65 | 140 | 145 | 22 | 32
GX24.12 | 1/2" | 2187 | 2347 | 1080 | 1144 | 65 | 90 | 95 | 27 | 37
GX24.12 | 3/4" | 2182 | 2347 | 1080 | 1144 | 65 | 95 | 100 | 27 | 37
GX24.12 | 1" | 2177 | 2347 | 1080 | 1144 | 65 | 100 | 105 | 27 | 37
GX24.12 | 1"1/4 | 2167 | 2347 | 1080 | 1144 | 65 | 110 | 115 | 27 | 37
GX24.12 | 1"1/2 | 2162 | 2347 | 1080 | 1144 | 65 | 115 | 120 | 27 | 37
GX24.12 | 2" | 2152 | 2347 | 1080 | 1144 | 65 | 125 | 130 | 27 | 37
GX24.12 | 2"1/2 | 2137 | 2347 | 1080 | 1144 | 65 | 140 | 145 | 27 | 37
GX24.12 | 3" | 2122 | 2347 | 1080 | 1144 | 65 | 155 | 160 | 27 | 37
GX24.12 | 4" | 2097 | 2347 | 1080 | 1144 | 65 | 173 | 185 | 27 | 37
GX27.13 | 1/2" | 2487 | 2647 | 1200 | 1244 | 65 | 90 | 95 | 17 | 27
GX27.13 | 3/4" | 2482 | 2647 | 1200 | 1244 | 65 | 95 | 100 | 17 | 27
GX27.13 | 1" | 2477 | 2647 | 1200 | 1244 | 65 | 100 | 105 | 17 | 27
GX27.13 | 1"1/4 | 2467 | 2647 | 1200 | 1244 | 65 | 110 | 115 | 17 | 27
GX27.13 | 1"1/2 | 2462 | 2647 | 1200 | 1244 | 65 | 115 | 120 | 17 | 27
GX27.13 | 2" | 2452 | 2647 | 1200 | 1244 | 65 | 125 | 130 | 17 | 27
GX27.13 | 2"1/2 | 2437 | 2647 | 1200 | 1244 | 65 | 140 | 145 | 17 | 27
GX27.13 | 3" | 2422 | 2647 | 1200 | 1244 | 65 | 155 | 160 | 17 | 27
GX27.13 | 4" | 2397 | 2647 | 1200 | 1244 | 65 | 173 | 185 | 17 | 27
GX29.14 | 1/2" | 2687 | 2847 | 1290 | 1344 | 65 | 90 | 95 | 22 | 32
GX29.14 | 3/4" | 2682 | 2847 | 1290 | 1344 | 65 | 95 | 100 | 22 | 32
GX29.14 | 1" | 2677 | 2847 | 1290 | 1344 | 65 | 100 | 105 | 22 | 32
GX29.14 | 1"1/4 | 2667 | 2847 | 1290 | 1344 | 65 | 110 | 115 | 22 | 32
GX29.14 | 1"1/2 | 2662 | 2847 | 1290 | 1344 | 65 | 115 | 120 | 22 | 32
GX29.14 | 2" | 2652 | 2847 | 1290 | 1344 | 65 | 125 | 130 | 22 | 32
GX29.14 | 2"1/2 | 2637 | 2847 | 1290 | 1344 | 65 | 140 | 145 | 22 | 32
GX29.14 | 3" | 2622 | 2847 | 1290 | 1344 | 65 | 155 | 160 | 22 | 32
GX29.14 | 4" | 2597 | 2847 | 1290 | 1344 | 65 | 173 | 185 | 22 | 32
GX31.15 | 1/2" | 2887 | 3047 | 1380 | 1444 | 65 | 90 | 95 | 22 | 42
GX31.15 | 3/4" | 2882 | 3047 | 1380 | 1444 | 65 | 95 | 100 | 22 | 42
GX31.15 | 1" | 2877 | 3047 | 1380 | 1444 | 65 | 100 | 105 | 22 | 42
GX31.15 | 1"1/4 | 2867 | 3047 | 1380 | 1444 | 65 | 110 | 115 | 22 | 42
GX31.15 | 1"1/2 | 2862 | 3047 | 1380 | 1444 | 65 | 115 | 120 | 22 | 42
GX31.15 | 2" | 2852 | 3047 | 1380 | 1444 | 65 | 125 | 130 | 22 | 42
GX31.15 | 2"1/2 | 2837 | 3047 | 1380 | 1444 | 65 | 140 | 145 | 22 | 42
GX31.15 | 3" | 2822 | 3047 | 1380 | 1444 | 65 | 155 | 160 | 22 | 42
GX31.15 | 4" | 2797 | 3047 | 1380 | 1444 | 65 | 173 | 185 | 22 | 42
REV | DATE | DESCRIPTION | [5 empty] | PREP'D | CHK'D | APPR'D
0 | 2020-09-17 | FIRST ISSUE | [5 empty] | LP
1 | 2020-09-24 | FIRST REVIEW | [5 empty] | LP